河南丰利石化有限公司铁路专用线工程油品装卸设施项目竣工环境保护验收（固体废物）监测报告

建设单位：河南丰利石化有限公司

编制单位：河南丰利石化有限公司

二〇二〇年五月

建 设 单 位：河南丰利石化有限公司

法 人 代 表：焦广文

编 制 单 位：河南丰利石化有限公司

法 人 代 表：焦广文

项 目 负 责 人：

| 建设单位：河南丰利石化有限公司 | 编制单位：河南丰利石化有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13939300988 | 电话：13939300988 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：457500 | 邮编：457500 |
| 地址：范县产业集聚区濮州工业园区 | 地址：范县产业集聚区濮州工业园区 |

目   录

1  验收项目概况	1

1.1 前言	1

1.2 项目建设基本情况	2

2  验收依据	2

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3  建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定	3

3  工程建设情况	3

3.1  地理位置及平面布置	3

3.2  建设内容	4

3.3 主要原辅材料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6项目变动情况	6

4  建设项目环境影响评价文件中对噪声和固体废物的主要结论与建议及审批部门的审批决定	7

4.1建设项目环境影响评价文件中对噪声和固体废物的主要结论与建议	7

4.2审批部门审批决定	7

5 固体废物处置情况检查	7

6  验收监测结论	7

附件	9

附图1  项目地理位置图	9

附图2  项目平面布置图	10

附图3  周围环境示意图	11

附图4  监测点位图	12

附图5  监测图片	13

附件1  关于《河南丰利石化有限公司铁路专用线工程油品装卸设施项目环境影响报告表》的批复	14

附件2  罐体检测报告	19

附件3  危废协议	24

1  验收项目概况

  - 前言

本项目是河南丰利石化有限公司铁路专用线工程油品装卸设施项目，建设地点在范县产业集聚区濮州工业园区纵三路与横二路交叉口西北，项目总投资11080万元，占地面积234.6585亩，建成后主要用于周转燃料油、汽油、柴油等。燃料油经铁路专用线运入后，经管道输送至丰利石化厂区作为丙烯及联产芳烃工程和芳烃加氢改造工程的原料，产品汽油和柴油经管道输送至装卸站储罐内，然后由装车泵送至装车栈台进行装车，运往各销售地。

2016年5月，北京中咨华宇环保技术有限公司编制完成了《河南丰利石化有限公司铁路专用线工程油品装卸设施项目环境影响报告表》，2016年6月21日，范县环境保护局对该环境影响报告表进行了批复，批复文号为范环审【2016】13号文，2016年7月开工建设，2018年8月建设完成，占地面积156439m2。项目现有员工20人，全部由企业内部调配，不新增人员，实行三班制，每班8小时，年工作日300天。2018年6月30日，河南丰利石化有限公司申请并取得排污许可证，证书编号：914109265776127737001P。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》的相关规定及要求，2019年1月，河南宏达检测技术有限公司编制完成了《河南丰利石化有限公司铁路专用线工程油品装卸设施项目竣工验收监测方案》，并在2019年1月7日~9日和2019年3月14日对该项目污染物排放情况进行了监测。

河南丰利石化有限公司针对该工程执行环评批复及环评建议的落实情况，环保设施运行情况，环境管理检查结果以及污染物排放监测结果，对照有关国家标准，编制完成了本验收监测报告。

本次验收范围是河南丰利石化有限公司铁路专用线工程油品装卸设施项目。

1.2 项目建设基本情况

项目建设基本情况见表1-1。

表1-1  项目建设基本情况

| 项目名称 | 河南丰利石化有限公司铁路专用线工程油品装卸设施项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南丰利石化有限公司 |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | 装卸搬运 G5810 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 范县产业集聚区濮州工业园区纵三路与横二路交叉口西北 |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 燃料油、汽柴油、石脑油卸车系统，成品油装车系统、 消防工程、输转泵房、控制室、办公楼 |  |  |  |  |
| 环评完成时间 | 2016年5月 | 开工日期 | 2016年7月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2018年8月 | 现场监测时间 | 2019.1.7~2019.1.9 2019.3.14 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 范县环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 江苏航天惠利特环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 江苏航天惠利特环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 11080万元 | 环保投资总概算 | 170.2万元 | 比例 | 1.54 % |
| 实际总投资 | 11080万元 | 实际环保投资 | 182万元 | 比例 | 1.64 % |

2  验收依据

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；

（3）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2013年6月29日。

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院第682号令，2017年7月16日；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》，生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日；

（4）《环评管理中部分行业建设项目重大变动清单》，环办[2015]52号，2015年6月4日；

2.3  建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定

（1）《河南丰利石化有限公司铁路专用线工程油品装卸设施项目环境影响报告表》，北京中咨华宇环保技术有限公司，2016年5月；

（2）《关于河南丰利石化有限公司铁路专用线工程油品装卸设施项目环境影响报告表的批复》，范环审【2016】13号，范县环境保护局，2016年6月21日。

3  工程建设情况

3.1  地理位置及平面布置

本项目位于范县产业集聚区濮州工业园区，河南丰利石化有限公司厂区南侧，项目南侧紧邻废弃的汤台铁路，隔汤台铁路南侧160m为王路庄、530m为郭王庄，东南侧230m为高庄，西北侧1000m为碱王庄，西侧360m为宗郭庙。经现场核查项目周围情况与环评基本一致，建设地点无变化。环评阶段防护距离内有三户居民，环评要求该散户居民搬迁，但至今正在搬迁中。项目地理位置图见附图一，项目平面布置图见附图二。

3.2  建设内容

本项目为丰利石化铁路专用线的配套工程，主要用于燃料油、汽柴油的周转。设计规模为储油总容量为20000立方米。建设内容为燃料油、汽柴油、石脑油卸车系统，成品油装车系统、消防工程、输转泵房、控制室、办公楼等设施。该工程环评设计要求及实际建设情况详见表3-1。

表3-1  项目建设内容一览表

| 项目名称 | 环评设计建设内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合办公楼 | 41m×12m，两层，含控制室 | 41m×12m，两层，含控制室 | 一致 |
| 汽油、柴油罐区 | 5000m3汽油、5000m3柴油储罐各两个，罐区面积4823m2 | 5000m3汽油、5000m3柴油储罐各两个，罐区面积4823m2 | 一致 |
| 变配电室 | 300 m2 | 300 m2 | 一致 |
| 油气回收设施 | 新建一套处理量1000 m3/h油气回收装置 | 一套处理量2000 m3/h油气回收装置 | 不一致 |
| 废水收集池 | 30m×15m×4.5m，2000 m3 | 30m×15m×4.5m，2000 m3 | 一致 |
| 零位罐及输转泵房 | 500 m3零位罐两个 | 500 m3零位罐两个 | 一致 |
| 装卸系统 | 新建装卸车栈台、装卸车系统 | 装卸车栈台、装卸车系统 | 一致 |
| 管廊 | 4米宽2层管廊，采用架空敷设，长度930m | 4米宽2层管廊，采用架空敷设，长度930m | 一致 |
| 废气 | 油气回收装置 | 油气回收装置1套 | 一致 |
| 废水治理 | 化粪池、废水收集池、污水站（150m3/h） | 化粪池1个2m3、废水收集池1个2000m3、污水站1个（150m3/h） | 一致 |
| 固废治理 | 垃圾桶，危废暂存间 | 垃圾桶若干，危废暂存间360 m2 | 一致 |

本项目油气回收装置采用活性炭吸附富集+冷凝回收工艺，环评设计两列火车同时装车，考虑实际情况会出现4列火车同时装车现象，为提高油气回收效率，将油气回收装置变更为2000 m3/h，总装卸量不变，从检测效果来看，废气量小于环评预测的1000m3/h，去除效率达到99.9%，大于环评预测效果，污染物排放总量明显降低，根据建设项目验收及重大变更管理的相关要求判定不属于重大变动。

与丰利石化铁路专用线项目的依托关系见表3-2。

表3-2       项目与现有装置的依托关系

| 序号 | 依托内容 | 设施现状 | 本项目可依托性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站 | 污水处理站目前已经运行，设计规模为150m3/h，目前该污水站处理废水量为75.41m3/h， | 本项目废水产生量为0.9m3/d，可以依托现有污水站处理，并新增污泥烘干装置。 |
| 2 | 危废暂存间 | 厂区目前有个360 m2的危废暂存间 | 本项目危险废物主要是油泥、废活性炭，集中收集后在现有危废暂存间储存，活性炭由厂家定期回收，油泥由资质单位处理 |
| 3 | 消防水 | 厂区目前有两个7000 m3的消防水罐，位于厂区北侧 | 本项目消防水量为2420 m3，依托现有消防水罐，消防水经管道引至装卸站，在装卸站内设置消防栓 |

3.3 主要原辅材料

本项目无生产产品，无消耗原辅材料。

3.4 水源及水平衡

本项目无生产废水，项目员工全部为企业内部调整，不新增生活污水，因此项目用水主要有绿化用水和地面冲洗水。

绿化用水全部蒸发消耗；地面冲洗水利用废水收集池收集后排入河南丰利石化有限公司现有的污水处理站，该污水处理站采用“隔油+气浮+A/O+生化处理”工艺，处理后的废水经园区管网进范县濮王污水处理厂二次处理，最终汇至金堤河。

3.5 生产工艺

燃料油铁路槽罐车自铁路运入，进入3#股道和4#股道，经底卸鹤管、集油管、汇油管自流进入零位罐，而后经输转泵输转至现役厂区的相应储罐。成品油卸火车时，先由潜油泵输送至成品油卸车接力泵，再经接力泵输送至厂内相应储罐。

图1      燃料油卸油工艺流程及产污环节图

汽柴油自现役厂区管道输送至该项目区汽柴油储罐内，由装火车泵抽出送往成品油装车台进行装车。铁路专用线1#股道和2#股道间设置2台鹤管栈台，每个栈台两侧均设置DN200鹤管，可实现汽柴油的自动装车。汽油装车时产生的挥发性气体经密闭装车帽、密闭管道收集后进入油气回收装置，处理达标后排放。

图2     油品装车工艺流程及产物环节图节

3.6项目变动情况

本项目不新增人员，员工为内部调整生活污水排至厂区污水处理站，并对厂区污水处理站污泥处理设施进行改进，原采用压滤处理，现新增污泥烘干装置。

对照《环评管理中部分行业建设项目重大变动清单》，本工程建设地点、生产工艺、产品规模、生产设备均与环评和批复一致，本项目无重大变动。

4  建设项目环境影响评价文件中对噪声和固体废物的主要结论与建议及审批部门的审批决定

4.1建设项目环境影响评价文件中对噪声和固体废物的主要结论与建议

固体废物：项目固体废物主要是清罐油泥、废活性炭、污水处理站污泥和生活垃圾。清罐油泥和废活性炭属于危险废物，在丰利石化厂区现有危废暂存间储存后，清罐油泥交由资质单位处理，废活性炭由厂家回收处理。生活垃圾分类贮存，定期送往濮城镇垃圾中转站，避免造成二次污染。

4.2审批部门审批决定

各种固废应妥善处置。危废暂存间及一般固废堆场，依托丰利石化厂区现有储存间与堆场，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行控制，不得随意弃置。其中，清罐油泥、废活性炭，处置应按照危险废物相关规定执行；一般固废外售或送垃圾填埋场进行处理。

5 固体废物处置情况检查

验收监测期间，项目固体废物主要是清罐油泥、废活性炭和生活垃圾。生活垃圾为一般固废集中收集后，定期送往濮城镇垃圾中转站；清罐油泥和废活性炭为危险废物在丰利石化厂区现有危废暂存间储存后，清罐油泥交由南阳市油田振兴特种油品有限公司处理；废活性炭由厂家回收处理。

6  验收监测结论

项目在建设过程中执行了国家对建设项目“三同时”的政策要求，各项污染物治理措施已基本落实，各项环保设施运行正常。

项目固体废物主要是清罐油泥、废活性炭和生活垃圾。生活垃圾为一般固废集中收集后，定期送往濮城镇垃圾中转站；清罐油泥和废活性炭为危险废物在丰利石化厂区现有危废暂存间储存后，清罐油泥交由南阳市油田振兴特种油品有限公司处理；废活性炭由厂家回收处理。

附件

附图1  项目地理位置图

本项目位置

河南丰利石化有限公司

附图2  项目平面布置图

附图3  周围环境示意图

附图4  监测点位图

附图5  监测图片

| 无组织采样 | 噪声检测 |
| --- | --- |
| 噪声检测 | 土壤采样 |
| 污水总排口水样采集 | 废水暂存池水样采集 |

附图4  危废间及危废标识图

附件1  关于《河南丰利石化有限公司铁路专用线工程油品装卸设施项目环境影响报告表》的批复

附件2  罐体检测报告

附件3  危废协议

附件四验收意见

河南丰利石化有限公司丰利石化有限公司铁路专用线工程

竣工环境保护验收专家组意见修改说明

1、细化固废（包括一般固废、危险废物）种类、产生及处置去向。见P7加粗下划线部分。

2、规范危废间建设、规范危废间产生处置台账。见附图6、附件4。

3、明确污泥处置措施的变动情况P6加粗下划线部分。